question uit-r 206-1/7

Comparaison à distance d'étalons de fréquence
avec un niveau d'incertitude de 10-15

(1993-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la stabilité en fréquence d’étalons primaires et de certains étalons disponibles sur le marché est de 10-14 voire supérieure sur des durées moyennes de 24 heures et qu’elle devrait bientôt atteindre la valeur 10-16;

b)	que les systèmes actuels de transfert de fréquence dépendent des méthodes de transfert du temps, qui, dans le meilleur des cas, offrent une stabilité de l’ordre de la nanoseconde et qui exigent donc une intégration sur plusieurs jours pour obtenir des résultats de transfert de fréquence avec une stabilité de 10-15;

c)	que les intercomparaisons avec un niveau d’incertitude de 10-15 sont nécessaires afin de tirer avantage des meilleures caractéristiques des nouveaux étalons de fréquence;

d)	que pour les programmes d’intercomparaisons courantes il faut disposer de méthodes reproductibles, stables et faciles à mettre en oeuvre;

e)	que les nouvelles méthodes devraient permettre d’obtenir les résultats en 24 heures pour pouvoir mieux analyser et comprendre les variations de fréquence des étalons,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Comment peut-on transférer une fréquence avec un niveau d'incertitude de 10-15 en 24 heures au moyen de méthodes peu complexes et faciles à mettre en oeuvre?

2	Comment peut-on intégrer des fonctions d’auto-calibration et d’auto-contrôle à ces méthodes pour garantir la reproductibilité et la précision du transfert de fréquence?

décide en outre

1		que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devraient être achevées en 2006 au plus tard.

qUESTION UIT-R 207-2/7*

________________

*	 	Cette Question doit être portée à l’attention de la Commission d’études 13 du Secteur de la normalisation des télécommunications.