L’utilisation d’une voie portée d’abonné

au projet d’alimentation de secours

Solution de l’étude de cas

Mr. G. Moumoulidis, OTE

1.	Evaluation de pvf

1.1	Câble

m	inclue les charges dues aux remplacements infinis à cause de la durée de vie en plus des coûts 	d’exploitation et du maintenance.

m	inclue les charges dues seulement aux remplacements infinis.

mc=1+1(1+i)Tc−1+Uci=1+11.135−1+0.0250.1=1.287mc=1+1(1+i)Tc−1=1.037

1.2	SCC

ms=1+1(1+i)Ts−1+Usi=1.815ms=1+1(1+i)Ts−1=1.315

2.	Evaluation des coûts

2.1	Câble

2.1.1	Coût total de base

A = [(coût d’achat) mc + (génie civile & coût de remplacement) mc]l

=[100⋅1.287+650⋅1.037]4=3212UM

Coût total Incrément

B = (coût d’achat) mc⋅l=6.5⋅1.287⋅4=33.5UMpaire

2.2	SCC

Coût total G= coût d’achat ms + (installation + démontage) ms=

=30⋅1.815+10⋅1.315=67.6UMpice

Charges annuelles g=i⋅G=0.1⋅67.6=6.76UM/pice/anne

3.	Evaluation des paramètres

r=ln(1+i)=0.095G=r⋅Ag⋅λ=0.095⋅32126.76⋅15=3.014H=r⋅Bg⋅λ=0.095⋅33.56.76⋅15=0.0314Y=λr=150.095=157.9Z=gr⋅B=6.760.095⋅33.5=2.124

4.	Evaluation de l’expansion de la capacité optimale et PW (toute solution de câble)

P=A⋅rB⋅λ=3212⋅0.09533.5⋅15=0.607S=λr⋅ln1+p+2P=157=150 pairesPW=A+B⋅S1−e−r⋅Sλ=3212+33.5⋅1501−e−0.095⋅15015=13430UM

5.	Evaluation de temps de secours T et l’expansion de la capacité optimale (Utilisation temporaire du SCC)

Utilisant les valeurs des paramètres évalues dans les paragraphes précédents, le tableau suivant est élaboré, donnant les approximations de T et S. La procédure itérative stoppe quand deux valeurs consécutives de S diffère moins qu’une paire.

L’algorithme utilisé est le suivant:

T=G+H⋅S,S=Y⋅lnZ⋅er⋅T−1+1

Comme supposition initiale de S pour commencer la procédure a été utilisée la capacité optimale pour toutes les solutions de câble.

So=150paires

| Itération | Capacité | Temps |
| --- | --- | --- |
|  | S | T |
| 1 | 150 | 7.70 |
| 2 | 188 | 8.89 |
| 3 | 213 | 9.67 |
| 4 | 227 | 10.11 |
| 5 | 235 | 10.35 |
| 6 | 240 | 10.52 |
| 7 | 243 | 10.66 |
| 8 | 245 | 10.67 |
| 9 | 245 | 10.67 |
| Valeurs actuelles | 250 paires | 11 années |

6.	Evaluation de la valeur actuelle des dépenses

Quand l’utilisation temporaire de SCC est adoptée, la valeur actuelle des dépenses est calculée par

PW=λ⋅gr1r⋅1−e−r⋅T−T⋅e−r⋅T+A+B⋅S⋅e−r⋅T1−e−rsλ

Pour les valeurs actuelles S = 200, T = 9, on a

PW=15⋅6.760.09510.095⋅1−e−0.095⋅11−11⋅e−0.095⋅11+3212+33.5⋅11⋅e−0.095⋅111−e−0.095⋅250151067.4⋅6.82−3.86+52350.795⇒PW=9097UM

7.	Politique optimale de secours

7.1	Utilisation temporaire de la solution SCC

Facilités nécessaires devraient être données pour 9 années par les moyennes de SCC. A la fin de la neuvième année, tous les SCC devraient être supprimés et un câble de secours d’une capacité de S de 200 paires devrait être posé. La valeur actuelle des dépenses est

PW=9097UM

7.2	Solution tout-câble

Le câble optimal de secours est de 150 paires. La valeur actuelle est

PW=13428UM

L’utilisation temporaire de SCC donne des économies sur la solution tout-câble. Particulièrement, on a

conomies =134289097.1⋅100=47.8%

On peut facilement s’assurer que l’utilisation temporaire de SCC assure une économie signifiante.

7.3	Utilisation permanente du  SCC

La valeur actuelle de la solution permanente SCC est donnée approximativement par

PW=o¥λ⋅g⋅t⋅e−r⋅t=λ⋅gr2

qui, pour nos exemples, devient

PW=15⋅6.760.0952=11235UM

Cependant, l’utilisation permanente de SCC prouve sur la solution tout-câble par 2193 UM.

Ainsi, SCC doit toujours être temporairement considéré même pour les longues routes où le SCC permanent est prouvé.